ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЛАНОВЫХ И ЧАСТИЧНЫХ ОСМОТРОВ

ЭЛЕМЕНТОВ И ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЙ

| № п/п | Объекты осмотра | Профессия осматривающих рабочих | Периодичность осмотра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентиляционные каналы и шахты | каменщик | 1 |
| 2 | Холодное и горячее водоснабжение, канализация (чердаки и подвалы) Поливочные наружные устройства (краны. разводки) Система внутреннего водоотвода с крыши зданий | сл/сантех. сл./сантех. сл./сантех. | 4 2 4 |
| 3 | Центральное отопление | сл./сантех | 1 |
| 4 | Осмотр общедомовых электрических сетей и подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | электромонтер | 1 |
| 5 | Осмотр электрической сети в технических подвалах, подпольях и на чердаке, в т.ч. распаянных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины | электромонтер | 1 |
| 6 | Осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | электромонтер | 12 |
| 7 | Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп(и стартеров) | электромонтер | 4 |
| 8 | Осмотр телеустройств: - на кровля, на чердаках и в л/клетках | подрядная организация | в соответствии с договором |
| 9 | Техническое обслуживание стационарных электроплит( до штепсельного соединения) | электромонтер | 2 по заявкам |
| 10 | Осмотр конструктивных элементов жилого дома | штукатур-маляр кровельщик плотник каменщик | 4 4 4 4 |